Marchio di qualità Energia legno Svizzera

# Dichiarazione di conformità per caldaie a legna con carica automatica

| Richiedente / Titolare del certificato |  |
| --- | --- |
| Ditta |  |
| Persona di contatto |  |
| Indirizzo |  |
| NPA, località (paese) |  |
| Telefono |  |
| E-mail |  |
| Per i modelli della serie |  |
| N. di certificato |  |

### Introduzione

Il marchio di qualità Energia legno Svizzera per caldaie a legna (conformemente al regolamento «Marchio di qualità Energia legno Svizzera – Apparecchi domestici a legna e caldaie a legna») si basa sulla norma europea SN EN 303-5 applicata anche in Svizzera. Per la certificazione di una certa serie di caldaie, Energia legno Svizzera verifica

- l’esistenza di un rapporto di prova valido nel quale siano riportati i risultati del controllo tecnico dell’impianto di riscaldamento

- il tipo di combustibile utilizzato per la prova

- il rispetto dei requisiti riguardanti la potenza termica nominale, le emissioni ed il rendimento energetico

- il rispetto dei requisiti in termini di emissioni e rendimento alla minima potenza termica misurata

- la correttezza e la plausibilità dei dati confermati nella dichiarazione di conformità

Oltre all’esame da parte dell’ufficio di certificazione, il richiedente deve confermare attraverso la presente dichiarazione di conformità che i suoi prodotti certificati e la corrispondente documentazione scritta soddisfano i requisiti posti dal regolamento. La dichiarazione di conformità è parte integrante del rapporto di valutazione determinante ai fini della certificazione. Nel caso in cui da un controllo risulti che i dati contenuti nella dichiarazione di conformità non corrispondano al vero, la certificazione può essere annullata.

### Scadenza per il completo adempimento dei requisiti di conformità

La certificazione è possibile anche nel caso in cui non sia ancora pienamente soddisfatta la conformità ai requisiti del regolamento. Nei paragrafi che seguono sono illustrati quali sono i punti per i quali è possibile un adeguamento a posteriori. Il richiedente deve in questo caso indicare il termine entro il quale avverrà l’adeguamento, che in ogni caso deve avvenire entro 3 mesi dall’ottenimento del certificato.

### Indicazioni sulla serie costruttiva

La certificazione riguarda sempre una sola serie con le medesime caratteristiche costruttive. La denominazione della serie deve essere scelta in modo che le caldaie appartenenti alla stessa siano distinguibili in modo univoco da caldaie aventi diverse caratteristiche costruttive.

Denominazione univoca della serie: ………………………………………………………………..

Nella tabella sottostante sono riportati tutti i modelli appartenenti alla serie costruttiva in questione. L’elenco può comprendere anche caldaie non certificate (esame non eseguito o non superato). Le caldaie a legna commercializzate dal richiedente come «certificate» devono essere contrassegnate nell’ultima colonna.

| Denominazione della caldaia | Denominazioni commerciali aggiuntive | Potenza termica nominale secondo documentazione tecnica | Certificazione Energia legno Svizzera (indicare con una crocetta) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |
|  |  |  | ☐ sì ☐ no |

Si prega di segnare con una crocetta una delle seguenti affermazioni:

☐ 	La denominazione sopra riportata è applicata unicamente a caldaie con il medesimo principio costruttivo. Tale denominazione corrisponde a quella utilizzata per l’attestato AICAA.

☐ 	La denominazione della serie non risponde ancora ai requisiti sopra citati. Essa sarà adeguata in conformità agli stessi entro il ………………………………………………………….

### Volume dell’accumulatore (v. punto 2.6.2.3 del regolamento)

Tutte le caldaie a legna devono disporre di un accumulatore di calore. La documentazione tecnica deve contenere indicazioni sul dimensionamento del volume minimo dell’accumulatore. Per quanto riguarda il dimensionamento devono essere rispettate le disposizioni dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt, allegato 3, cifra 523):

Le caldaie a carica automatica con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale. Sono eccettuate le caldaie per pellet con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW.

Si prega di segnare con una crocetta una delle seguenti affermazioni:

☐ 	Nella documentazione tecnica …………………………………………………………………..…………. a pagina……………. viene indicato come calcolare il volume minimo dell’accumulatore.

☐ 	Il dimensionamento del volume minimo dell’accumulatore non è ancora riportato nelle informazioni tecniche. Ciò avverrà tuttavia il prima possibile. Il contenuto minimo dell’accumulatore verrà integrato nella documentazione …………………………………………………………… entro e non oltre il ………………………………..

☐ 	La presente dichiarazione di conformità è valida esclusivamente per caldaie per pellet con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, per le quali non è prescritto alcun accumulatore di calore.

### Combustibile (v. punto 2.2.3 del regolamento)

Nelle istruzioni per l’uso deve essere riportato il combustibile con cui l’impianto di riscaldamento a legna ha ottenuto la certificazione.

Si prega di segnare con una crocetta una delle seguenti affermazioni:

☐ 	Nelle istruzioni per l’uso (documento ………………………………………………………….., pagina ………………………. è riportato come combustibile raccomandato quello con cui l’impianto di riscaldamento a legna ha ottenuto la certificazione).

☐ 	Il combustibile con cui l’impianto di riscaldamento a legna ha ottenuto la certificazione non è ancora riportato nella documentazione come combustibile raccomandato. Ciò avverrà tuttavia il prima possibile. Nel documento …………………………………………………… il combustibile «certificato» sarà indicato come raccomandato entro e non oltre il ………………………………. .

### Istruzioni per l’installazione e l’uso e istruzione del gestore (v. punto 2.5)

Il richiedente / titolare del certificato deve allegare alle caldaie a legna oggetto della prova le istruzioni per l’installazione e l’uso e istruire correttamente il gestore.

Si prega di segnare con una crocetta la seguente affermazione:

☐	In qualità di richiedente / titolare del certificato garantisco che la caldaia a legna oggetto della prova viene consegnata provvista delle istruzioni per l’installazione. Assieme al prodotto acquistato la clientela riceve le istruzioni per l’uso con tutte le indicazioni necessarie per l’esercizio ai sensi dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). Il gestore viene istruito in modo che possa garantire il corretto esercizio dell’impianto.

### Garanzia sul prodotto (v. punto 2.8 del regolamento)

Il richiedente / titolare del certificato deve offrire una garanzia sul prodotto di due anni per difetti evidenti e di cinque anni per difetti nascosti.

Si prega di segnare con una crocetta la seguente affermazione:

☐	In qualità di richiedente / titolare del certificato garantisco che sulle caldaie a legna oggetto della prova viene concessa una garanzia di due anni per danni evidenti e di cinque anni per danni nascosti. La documentazione d’uso contiene le corrispondenti informazioni.

### Fornitura di pezzi di ricambio originali e servizio riparazioni (v. punto 2.8 del regolamento)

Il richiedente / titolare del certificato è tenuto a garantire per cinque anni la fornitura di pezzi di ricambio originali e per dieci anni un servizio di riparazione.

Si prega di segnare con una crocetta la seguente affermazione:

☐	In qualità di richiedente / titolare del certificato garantisco che per le caldaie a legna oggetto della prova sono assicurati la fornitura di pezzi di ricambio originali per cinque anni e un servizio di riparazione per dieci anni. La documentazione d’uso contiene le corrispondenti informazioni.

### Verbale di collaudo (v. punto 2.5 del regolamento)

Per ogni impianto viene redatto un verbale di collaudo che può essere presentato su richiesta.

Si prega di segnare con una crocetta la seguente affermazione:

☐	In qualità di richiedente / titolare del certificato garantisco che per ogni caldaia a legna messa in servizio viene redatto un verbale di collaudo, sul quale risultano le impostazioni della centralina di regolazione e controllo alla potenza termica nominale e alla potenza termica minima. Sulla base dei dati deve poter essere verificata la potenza minima effettiva di funzionamento (in percentuale sulla potenza termica nominale).

### Utilizzo del marchio di qualità (v. punto 1.14 del regolamento)

Nella documentazione (documenti tecnici, opuscoli di vendita), il titolare del certificato definisce espressamente gli impianti di combustione a legna certificati. Non sono consentite denominazioni generiche. Deve risultare chiaramente per quale o quali combustibili è valido il marchio di qualità. Il layout del marchio di qualità nei documenti deve corrispondere all’originale.

Si prega di segnare con una crocetta una delle seguenti affermazioni:

☐ 	Soddisferemo tale requisito non appena il processo di certificazione si sarà positivamente concluso.

☐ 	In caso di proroghe/estensioni: soddisfiamo già questo requisito.

### Conferma (v. punto 1.11 del regolamento)

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma che:

- ha preso conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel regolamento

- i suoi prodotti e la corrispondente documentazione scritta soddisfano i requisiti posti dal regolamento

- i dati contenuti nella presente dichiarazione di conformità sono corretti

Luogo …………………………………………	Data: ………………………………….

Timbro e firma:

### Allegati: